## Slide 1: Module BR
Interventions BT générales
Conforme Norme NF C 18-510 (Annexe D)
Expertise PROQUELEC - Sénégal

## Slide 2: TC1 : Grandeurs et Dangers
Grandeurs électriques (Tension, Courant, Résistance).
Dangers de l’électricité : Électrisation, Électrocution, Brûlures.
Statistiques et mécanismes du risque.

## Slide 3: TC1 : Environnement et Zones
Domaines de tension (TBT, BT, HT).
Zones d'environnement et leurs limites (DLV, DMA).
Zones en champ libre et locaux réservés.

## Slide 4: TC1 : Principes de Prévention
Définition et buts de l’habilitation.
Les symboles d’habilitation (Codes et indices).
Utilisation des EPC (Nappes, Balisage, Écrans).
Équipements de protection individuelle (EPI).
Conduite à tenir : Accident (Sécourisme) et Incendie.

## Slide 5: TC2 : Approfondissement Sécurité
Analyse de risque électrique sur site.
Vérification et choix des EPI/EPC.
Gestion des documents et transmission des consignes.

## Slide 6: D.2.11 Module BR : Chargé d'Intervention
Rôle du chargé d'exploitation.
Habilitation BR : Dépannage, mesurage, essais.
Consignation pour son propre compte (Les 5 étapes).

## Slide 7: BR : Mode opératoire
Procédures de dépannage et de connexion/déconnexion.
Utilisation sûre des appareils de mesure.
Réalisation d'essais et de mesurages sous tension (si nécessaire).

## Slide 8: Évaluation et Validation (Annexe D.3)
Évaluation Théorique (QCM) : 20 questions minimum.
  Seuil de réussite : 85% / Zéro erreur sur les questions fondamentales.
Évaluation Pratique (Mises en situation) :
  Consignation personnelle
  Dépannage complet
  Essai de fonctionnement
Notation A/B/C/D : Réussite si (Aucun D et max un C).