## Slide 1: Module BC / HC
Consignation en Basse et Haute Tension
Conforme Norme NF C 18-510 (Annexe D)
Expertise PROQUELEC - Sénégal

## Slide 2: TC1 : Grandeurs et Dangers
Grandeurs électriques (Tension, Courant, Résistance).
Dangers de l’électricité : Électrisation, Électrocution, Brûlures.
Statistiques et mécanismes du risque.

## Slide 3: TC1 : Environnement et Zones
Domaines de tension (TBT, BT, HT).
Zones d'environnement et leurs limites (DLV, DMA).
Zones en champ libre et locaux réservés.

## Slide 4: TC1 : Principes de Prévention
Définition et buts de l’habilitation.
Les symboles d’habilitation (Codes et indices).
Utilisation des EPC (Nappes, Balisage, Écrans).
Équipements de protection individuelle (EPI).
Conduite à tenir : Accident (Sécourisme) et Incendie.

## Slide 5: TC2 : Approfondissement Sécurité
Analyse de risque électrique sur site.
Vérification et choix des EPI/EPC.
Gestion des documents et transmission des consignes.

## Slide 6: D.2.12 Consignation (BC / HC)
Le rôle du BC (Consignation) et HC (Haute Tension).
Attestation de consignation pour travaux.
Interface avec le chargé de travaux (B2/H2).

## Slide 7: Procédure de Consignation (5 Étapes)
1. Séparation : Coupure physique de toutes les sources.
2. Condamnation : Dispositifs d'interdiction (Cadenas).
3. Identification : Vérification de l'ouvrage.
4. VAT : Vérification d'Absence de Tension immédiate.
5. MALT/CC : Mise à la Terre (obligatoire en HT).

## Slide 8: Évaluation et Validation (Annexe D.3)
Évaluation Théorique (QCM) : 20 questions minimum.
  Seuil de réussite : 90% / Zéro erreur sur les questions fondamentales.
Évaluation Pratique (Mises en situation) :
  Réalisation des 5 étapes
  Rédaction attestation de consignation
Notation A/B/C/D : Réussite si (Aucun D et max un C).