## Slide 1: Module BE / HE Manœuvre
Manœuvres en Basse et Haute Tension
Conforme Norme NF C 18-510 (Annexe D)
Expertise PROQUELEC - Sénégal

## Slide 2: TC1 : Grandeurs et Dangers
Grandeurs électriques (Tension, Courant, Résistance).
Dangers de l’électricité : Électrisation, Électrocution, Brûlures.
Statistiques et mécanismes du risque.

## Slide 3: TC1 : Environnement et Zones
Domaines de tension (TBT, BT, HT).
Zones d'environnement et leurs limites (DLV, DMA).
Zones en champ libre et locaux réservés.

## Slide 4: TC1 : Principes de Prévention
Définition et buts de l’habilitation.
Les symboles d’habilitation (Codes et indices).
Utilisation des EPC (Nappes, Balisage, Écrans).
Équipements de protection individuelle (EPI).
Conduite à tenir : Accident (Sécourisme) et Incendie.

## Slide 5: D.2.14 Manœuvres en BT et HT
Information sur les types de manœuvres (D’exploitation, D’urgence).
Matériels électriques BT et HT concernés.
Limites de l'habilitation BE / HE Manœuvre.
Équipements de protection spécifiques aux manœuvres.
Compte rendu au chargé d'exploitation.

## Slide 6: Évaluation et Validation (Annexe D.3)
Évaluation Théorique (QCM) : 15 questions minimum.
  Seuil de réussite : 75% / Zéro erreur sur les questions fondamentales.
Évaluation Pratique (Mises en situation) :
  Réalisation de manœuvre d'exploitation
  Message de fin
Notation A/B/C/D : Réussite si (Aucun D et max un C).