## Slide 1: Module B0 - H0 - H0V
Exécutant de travaux d’ordre non électrique
Conforme Norme NF C 18-510 (Annexe D)
Expertise PROQUELEC - Sénégal

## Slide 2: TC1 : Grandeurs et Dangers
Grandeurs électriques (Tension, Courant, Résistance).
Dangers de l’électricité : Électrisation, Électrocution, Brûlures.
Statistiques et mécanismes du risque.

## Slide 3: TC1 : Environnement et Zones
Domaines de tension (TBT, BT, HT).
Zones d'environnement et leurs limites (DLV, DMA).
Zones en champ libre et locaux réservés.

## Slide 4: TC1 : Principes de Prévention
Définition et buts de l’habilitation.
Les symboles d’habilitation (Codes et indices).
Utilisation des EPC (Nappes, Balisage, Écrans).
Équipements de protection individuelle (EPI).
Conduite à tenir : Accident (Sécourisme) et Incendie.

## Slide 5: Exécutant Non-Électricien (B0/H0)
Acteurs concernés (Donneur d'ordre, Chef d'établissement).
Limites de l'habilitation chiffre 0.
Repérage de la zone de travail et respect du balisage.
Prescriptions de sécurité pour les travaux non-électriques.

## Slide 6: Évaluation et Validation (Annexe D.3)
Évaluation Théorique (QCM) : 15 questions minimum.
  Seuil de réussite : 70% / Zéro erreur sur les questions fondamentales.
Évaluation Pratique (Mises en situation) :
  Identification du secteur
  Respect des zones et du balisage
Notation A/B/C/D : Réussite si (Aucun D et max un C).