## Slide 1: Module BP
Pose d'équipement photovoltaïque
Conforme Norme NF C 18-510 (Annexe D)
Expertise PROQUELEC - Sénégal

## Slide 2: TC1 : Grandeurs et Dangers
Grandeurs électriques (Tension, Courant, Résistance).
Dangers de l’électricité : Électrisation, Électrocution, Brûlures.
Statistiques et mécanismes du risque.

## Slide 3: TC1 : Environnement et Zones
Domaines de tension (TBT, BT, HT).
Zones d'environnement et leurs limites (DLV, DMA).
Zones en champ libre et locaux réservés.

## Slide 4: TC1 : Principes de Prévention
Définition et buts de l’habilitation.
Les symboles d’habilitation (Codes et indices).
Utilisation des EPC (Nappes, Balisage, Écrans).
Équipements de protection individuelle (EPI).
Conduite à tenir : Accident (Sécourisme) et Incendie.

## Slide 5: Module BP : Spécificités Photovoltaïques
Risques spécifiques au courant continu (DC).
Moyens de protection contre les chocs électriques.
Règles de pose des modules et raccordements.
Protection des connecteurs et gestion des câbles sous tension.

## Slide 6: Évaluation et Validation (Annexe D.3)
Évaluation Théorique (QCM) : 10 questions minimum.
  Seuil de réussite : 75% / Zéro erreur sur les questions fondamentales.
Évaluation Pratique (Mises en situation) :
  Pose de modules DC en sécurité
  Raccordement connecteurs
Notation A/B/C/D : Réussite si (Aucun D et max un C).