## Slide 1: Module BS
Interventions BT élémentaires
Conforme Norme NF C 18-510 (Annexe D)
Expertise PROQUELEC - Sénégal

## Slide 2: TC1 : Grandeurs et Dangers
Grandeurs électriques (Tension, Courant, Résistance).
Dangers de l’électricité : Électrisation, Électrocution, Brûlures.
Statistiques et mécanismes du risque.

## Slide 3: TC1 : Environnement et Zones
Domaines de tension (TBT, BT, HT).
Zones d'environnement et leurs limites (DLV, DMA).
Zones en champ libre et locaux réservés.

## Slide 4: TC1 : Principes de Prévention
Définition et buts de l’habilitation.
Les symboles d’habilitation (Codes et indices).
Utilisation des EPC (Nappes, Balisage, Écrans).
Équipements de protection individuelle (EPI).
Conduite à tenir : Accident (Sécourisme) et Incendie.

## Slide 5: D.2.9 Module BS : Cadre d'Intervention
Limites de l'habilitation BS (max 400V, 32A).
Échange d'informations avec le chargé d'exploitation.
Matériels de mesure et de protection (VAT).

## Slide 6: BS : Mise en sécurité et Opérations
Procédure de mise en sécurité (Séparation, Condamnation, VAT).
Remplacement de fusibles et lampes.
Raccordement d'un circuit terminal (Prises, Luminaires).
Réarmement de dispositifs de protection.

## Slide 7: Évaluation et Validation (Annexe D.3)
Évaluation Théorique (QCM) : 20 questions minimum.
  Seuil de réussite : 80% / Zéro erreur sur les questions fondamentales.
Évaluation Pratique (Mises en situation) :
  Mise en sécurité (VAT)
  Remplacement fusible/lampe
  Raccordement circuit terminal
Notation A/B/C/D : Réussite si (Aucun D et max un C).