## Slide 1: Formation Habilitation BC
Formation à l'Habilitation Électrique - NF C 18-510
Expert Formateur PROQUELEC

## Slide 2: Le Risque Électrique
Analyses statistiques et causes d'accidents.
Les effets du courant sur le corps (Électrisation vs Électrocution).
Notions de tension (BT / HT).

## Slide 3: L'Environnement Électrique
Les zones d'application (Voisinage, Champ libre).
Distances Limites de Voisinage (DLV).
Distances Minimales d'Approche (DMA).

## Slide 4: L'Habilitation Électrique
Définition : Reconnaissance de la capacité à travailler en sécurité.
Symboles d'habilitation : Qui fait quoi ?
Le Titre d'Habilitation : Validité et limites.

## Slide 5: Prévention et Protection
Les EPI (Gants isolants, Écran facial).
Les EPC (Nappes, Balisage, Obstacles).
Consignes de sécurité pour non-électriciens.

## Slide 6: Le Rôle du BC
Responsabilité de la mise en sécurité.
Interface entre le donneur d'ordre et le chargé de travaux.

## Slide 7: Les 5 étapes de la Consignation
1. Séparation : Coupure physique.
2. Condamnation : Interdiction de manœuvre.
3. Identification : Vérification de l'ouvrage.
4. VAT : Vérification d'Absence de Tension.
5. MALT/CC : Mise à la terre et en court-circuit.

## Slide 8: Documents de Consignation
Attestation de Consignation.
Fiche de manœuvre.