## Slide 1: Formation Habilitation BS
Formation à l'Habilitation Électrique - NF C 18-510
Expert Formateur PROQUELEC

## Slide 2: Le Risque Électrique
Analyses statistiques et causes d'accidents.
Les effets du courant sur le corps (Électrisation vs Électrocution).
Notions de tension (BT / HT).

## Slide 3: L'Environnement Électrique
Les zones d'application (Voisinage, Champ libre).
Distances Limites de Voisinage (DLV).
Distances Minimales d'Approche (DMA).

## Slide 4: L'Habilitation Électrique
Définition : Reconnaissance de la capacité à travailler en sécurité.
Symboles d'habilitation : Qui fait quoi ?
Le Titre d'Habilitation : Validité et limites.

## Slide 5: Prévention et Protection
Les EPI (Gants isolants, Écran facial).
Les EPC (Nappes, Balisage, Obstacles).
Consignes de sécurité pour non-électriciens.

## Slide 6: Le Module BS
Remplacement de fusibles, lampes et accessoires.
Raccordement d'un circuit terminal (max 400V, 32A).
Réarmement de protection.

## Slide 7: Procédure de Mise en Sécurité
Séparation du circuit.
Condamnation (Cadenas et MAC).
VAT (Vérification d'Absence de Tension).

## Slide 8: Documents et Avis
Le bon d'intervention.
Avis de fin d'intervention.