### Comparaison entre la norme NS 01-001 (2009) et la norme NF C 15-100 A5 (2015)

Ce document présente une comparaison détaillée entre la norme sénégalaise NS 01-001 (2009) et la norme française NF C 15-100 A5 (2015) en matière d'installations électriques à basse tension. Les différences sont analysées sur plusieurs critères pour fournir une vue d'ensemble complète.

| Critères | NS 01-001 (2009) | NF C 15-100 A5 (2015) |
| --- | --- | --- |
| Champ d'application | Applicable aux installations basse tension alimentées sous 1 000 V AC ou 1 500 V DC. Inclut des bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels, agricoles, marinas, et campings. Exclut les réseaux publics et équipements marins. | Semblable mais élargi pour inclure les technologies modernes (panneaux solaires, bornes de recharge pour véhicules électriques, etc.). Intègre aussi des spécifications pour la domotique et les réseaux multimédias. |
| Réglementations locales et climatiques | Adaptée aux lois sénégalaises (Code de l’urbanisme, environnement, etc.). Conçue pour les climats tropicaux avec des matériaux résistants à l'humidité et à la chaleur. | Conformité avec les lois françaises et européennes. Moins adaptée aux climats tropicaux, spécifiquement conçue pour les climats tempérés. |
| Organisation des circuits électriques | Circuits simplifiés pour réduire les coûts tout en répondant aux besoins essentiels. Circuits spécialisés souvent optionnels. | Obligation de circuits spécialisés pour appareils spécifiques (lave-linge, volets roulants). Répartition basée sur la surface habitable (éclairage, prises, etc.). |
| Prises électriques et communications | Nombre minimal de prises défini pour chaque pièce. Absence d'obligation pour des prises RJ45 pour réseaux multimédias. | Nombre de prises précis avec des règles strictes de positionnement. Obligation d’installer des prises RJ45 pour les réseaux multimédias dans chaque pièce à vivre. |
| Protections contre les chocs électriques | Disjoncteurs différentiels obligatoires, mais simplifiés. Liaisons équipotentielles dans certaines zones critiques. | Dispositifs différentiels 30 mA obligatoires pour les prises, éclairages, et zones à risque. Liaisons équipotentielles renforcées obligatoires dans toutes les zones humides. |
| Conditions climatiques et durabilité | Matériaux adaptés aux climats tropicaux. Résistance accrue à l'humidité et à la chaleur. | Conçue pour des climats tempérés avec des matériaux conformes aux normes européennes. Peu d'adaptations aux conditions tropicales. |
| Réglementations pour les salles d'eau | Distances minimales définies entre les équipements électriques et les points d’eau. Recommandations pratiques et économiques. | Classification stricte des volumes de protection (volumes 0, 1, 2). Prescriptions détaillées pour chaque zone, avec dispositifs de protection adaptés (ex. IPx4, différentiel 30 mA). |
| Gestion de l'énergie et innovations | Ne couvre pas explicitement la domotique ou les énergies renouvelables. | Intègre des systèmes modernes de gestion de l'énergie, la domotique, et les équipements comme les panneaux solaires et les bornes de recharge électrique. |
| Mise à la terre et protection contre les surtensions | Mise à la terre obligatoire adaptée aux infrastructures locales. Parafoudres souvent optionnels. | Mise à la terre renforcée obligatoire avec des prescriptions détaillées. Parafoudres obligatoires dans les zones à risque kéraunique élevé. |
| Vérifications et contrôles | Vérifications simplifiées, laissées à la responsabilité des installateurs. | Vérifications rigoureuses et protocoles stricts avant la mise en service (tests d’isolement, continuité des liaisons équipotentielles, etc.). |

Conclusion:

La norme NS 01-001 (2009) est adaptée aux réalités locales du Sénégal avec une approche simplifiée et économique. En revanche, la NF C 15-100 A5 (2015) est une norme plus avancée, intégrant les dernières technologies et exigences modernes, mais elle est moins adaptée aux climats tropicaux et plus coûteuse à mettre en œuvre. Une harmonisation inspirée des deux normes pourrait offrir un bon équilibre entre sécurité, efficacité et faisabilité.

## Aspects techniques supplémentaires

Voici des aspects supplémentaires qui complètent la comparaison entre la norme sénégalaise NS 01-001 (2009) et la norme française NF C 15-100 A5 (2015). Ces éléments offrent une vision encore plus détaillée des différences techniques.

| Critères supplémentaires | NS 01-001 (2009) | NF C 15-100 A5 (2015) |
| --- | --- | --- |
| Évaluation des influences externes | Simplifiée, adaptée aux contraintes locales (chaleur, humidité, etc.). | Classifications précises selon la norme IEC 60364 (température, vibrations, zones à risque). |
| Installations spécifiques | Recommandations générales pour des bâtiments standards. Peu d'indications pour des environnements complexes (ex. hôpitaux). | Règles détaillées pour les hôpitaux, ERP, et zones ATEX (atmosphères explosibles). |
| Compatibilité électromagnétique (CEM) | Aborde les interférences de manière générale, particulièrement pour les zones industrielles. | Inclut des exigences strictes pour limiter les perturbations dans des environnements connectés et modernes. |
| Protection contre les surintensités | Basée sur des disjoncteurs standard. Règles simplifiées pour la coordination des dispositifs. | Règles spécifiques pour la coordination et la sélectivité des protections entre disjoncteurs. |
| Réseaux intelligents | Non couvert explicitement dans la norme. | Prévoit l’intégration avec des réseaux intelligents (smart grids) et des systèmes IoT. |
| Dimensions et poses des canalisations | Règles adaptées aux équipements locaux. Pose simplifiée des conduits. | Détails sur les matériaux (résistance au feu, IP, séparation des câbles de puissance et de communication). |
| Extensions ou modifications d'installations | Simplifiées et flexibles pour respecter les installations existantes. | Les extensions doivent être conformes aux normes actuelles, avec une mise à jour des systèmes si nécessaire. |
| Conformité et certification des équipements | Autorise les certifications locales, avec des standards simplifiés. | Oblige l'utilisation d'équipements certifiés CE, répondant à des normes strictes de performance. |
| Efficacité énergétique | Non priorisée dans la norme. Peu d'exigences liées à la gestion énergétique. | Intègre des mesures pour optimiser l’efficacité énergétique, réduire les pertes, et favoriser les appareils basse consommation. |
| Maintenabilité et évolutivité | Fournit des directives de maintenance basiques. Peu de mise en avant de l'évolutivité. | Accent sur la maintenabilité et la possibilité d’ajouter des circuits ou des équipements connectés à l’avenir. |
| Installations agricoles | Recommandations générales pour les environnements agricoles et horticoles. | Détails précis sur les zones agricoles, notamment pour les zones humides et corrosives. |

## Aspects supplémentaires à ajouter

Voici d'autres aspects techniques supplémentaires qui complètent encore la comparaison entre la norme sénégalaise NS 01-001 (2009) et la norme française NF C 15-100 A5 (2015). Ces éléments offrent une vue encore plus détaillée des différences techniques.

| Critères supplémentaires | NS 01-001 (2009) | NF C 15-100 A5 (2015) |
| --- | --- | --- |
| Temps de coupure des protections | Propose des temps de coupure standard pour les disjoncteurs, avec des exigences moins strictes pour les installations simples. | Définit précisément les temps de coupure selon le type de défaut et le type de circuit (court-circuit, surcharge, etc.). |
| Règles pour les bâtiments à usage collectif | Prescriptions générales sans distinction pour les bâtiments à usage collectif. | Règles détaillées pour les parties communes, y compris les ascenseurs, alarmes incendie, et tableaux généraux basse tension (TGBT). |
| Installations temporaires et chantiers | Les installations temporaires sont abordées de manière simplifiée. | Détaille les règles spécifiques pour les installations temporaires (câbles exposés, protections mobiles). |
| Alimentation de secours | Mentionne les alimentations de secours sans exigences détaillées. | Règles spécifiques pour les groupes électrogènes et les onduleurs dans les bâtiments critiques. |
| Installation photovoltaïque | Peu de mention sur les systèmes photovoltaïques. | Détaille les règles pour les installations photovoltaïques connectées ou autonomes, y compris la protection contre les surtensions. |
| Accessibilité et sécurité | Les prescriptions sont flexibles pour l’accessibilité des équipements. | Des règles strictes pour l’accessibilité des tableaux et équipements (personnes à mobilité réduite). |
| Gestion des harmoniques | Aborde les harmoniques de manière générale. | Règles détaillées pour limiter les effets des harmoniques et les risques sur les conducteurs neutres. |
| Installation en milieu sensible | Aborde principalement les zones agricoles et humides. | Prévoit des règles spécifiques pour les laboratoires, piscines et installations maritimes (volumes 0-3). |
| Éclairage public et privé | Règles simples pour l’éclairage public. | Normes strictes pour l’éclairage extérieur, avec des protections différentielles et des niveaux de protection IP des équipements. |

Voici le tableau détaillant les derniers aspects supplémentaires comparant la norme NS 01-001 (2009) et la norme NF C 15-100 A5 (2015), sous forme de tableau direct dans le chat :

| Critères supplémentaires | NS 01-001 (2009) | NF C 15-100 A5 (2015) |
| --- | --- | --- |
| Mise en œuvre des installations et durée de vie des équipements | Les matériaux sont adaptés aux installations standards. Pas d'exigences sur la durée de vie des équipements. | La norme spécifie des exigences sur la durée de vie et la résistance des matériaux (tests de vieillissement). |
| Sécurité incendie et prévention des risques | Règles générales pour éviter les risques d’incendie, mais sans prescription sur les matériaux résistants au feu. | Exigences strictes sur les matériaux résistants au feu et la répartition des circuits dans les zones sensibles. |
| Fonctionnalités avancées et systèmes de contrôle | Aucune mention de fonctionnalités avancées (domotique, contrôle à distance). | Permet l’intégration de systèmes de gestion de l’énergie, contrôle à distance de l’éclairage, chauffage, etc. |
| Suivi et maintenance des installations | La norme ne met pas en avant des prescriptions détaillées pour le suivi ou la maintenance. | Recommandations pour la maintenance préventive et la mise à jour des installations (vérifications régulières). |
| Accessibilité et sécurité | Flexibilité dans les prescriptions pour l’accessibilité des équipements. | Des exigences strictes pour l’accessibilité des équipements pour les personnes à mobilité réduite (PMR). |
| Normes spécifiques pour les véhicules électriques (VE) | Ne prévoit pas de règles spécifiques pour les bornes de recharge VE. | Détaille les installations pour bornes de recharge pour véhicules électriques dans les installations domestiques et publiques. |
| Protection contre les cyber-risques (pour les systèmes connectés) | Aucune mention des cyber-risques pour les installations connectées. | Mesures de sécurité pour les installations connectées, comme les protocoles de communication sécurisés et le contrôle d’accès. |
| Niveaux de qualification et certification des installateurs | Qualifications basées sur des critères généraux. | Exige des installateurs certifiés, avec spécialisation dans des domaines comme la domotique et les systèmes photovoltaïques. |

Voici les derniers détails supplémentaires sous forme de tableau comparant les normes NS 01-001 (2009) et NF C 15-100 A5 (2015) :

| Critères supplémentaires | NS 01-001 (2009) | NF C 15-100 A5 (2015) |
| --- | --- | --- |
| Protection contre les défauts d'isolement | Protège contre les défauts d'isolement de manière générale. | Obligation d'utiliser des dispositifs de surveillance continue des défauts d'isolement. |
| Intégration des énergies renouvelables (photovoltaïques) | Peu d'exigences pour les systèmes photovoltaïques. | Règles spécifiques pour l'intégration des panneaux photovoltaïques et la protection contre les surtensions. |
| Compatibilité avec les installations intelligentes | Pas de spécifications pour la domotique ou les bâtiments intelligents. | Intègre les systèmes de gestion de l’énergie et la domotique (éclairage, chauffage, etc.). |
| Survoltages et protections spécifiques | Mentionne les protections contre les surtensions, mais non systématiques. | Règles strictes pour les protections contre les surtensions, en particulier pour les équipements sensibles. |
| Prises de terre et détection des défauts à la terre | La mise à la terre est une exigence générale. | Exigences strictes de mise à la terre et détection des défauts à la terre avec vérification continue. |
| Systèmes de mise à la terre pour installations spéciales | Pas de prescriptions spécifiques pour des zones ATEX, hôpitaux, etc. | Prescriptions détaillées pour les installations dans des environnements ATEX, médicaux et sensibles. |
| Dimensions minimales des canalisations et accessoires | Prescriptions basiques adaptées aux installations classiques. | Règles détaillées pour le dimensionnement des câbles et canalisations en fonction des charges et des normes de sécurité. |
| Sécurité incendie et prévention des risques | Règles générales pour la prévention des risques d’incendie. | Exigences strictes pour les matériaux résistants au feu et la répartition des circuits dans les zones sensibles. |
| Fonctionnalités avancées et systèmes de contrôle | Aucune mention des systèmes de contrôle à distance ou des installations domotiques. | Prise en charge de la gestion de l’énergie et du contrôle à distance des systèmes comme l’éclairage et le chauffage. |
| Suivi et maintenance des installations | Pas de détails sur le suivi ou la maintenance des installations électriques. | Recommandations sur la maintenance préventive et régulière, avec des vérifications systématiques des équipements de protection. |
| Protection contre les cyber-risques (pour les systèmes connectés) | Aucune mention des cyber-risques pour les installations connectées. | Mesures de sécurité pour les systèmes connectés, avec des protocoles de communication sécurisés et des dispositifs de contrôle d’accès. |
| Niveaux de qualification et certification des installateurs | Qualifications de base sans certification spécifique pour des installations particulières. | Exige des installateurs certifiés, avec une spécialisation dans des domaines comme la domotique, l’énergie renouvelable, etc. |

| Critères supplémentaires | NS 01-001 (2009) | NF C 15-100 A5 (2015) |
| --- | --- | --- |
| Sécurité des travailleurs | Aborde la sécurité de manière générale sans prescriptions spécifiques pour l’équipement de protection individuelle (EPI). | Inclut des prescriptions strictes pour l’utilisation des EPI et des procédures de sécurité pour les interventions. |
| Accessibilité des installations pour la maintenance | Pas de prescriptions spécifiques sur l’accessibilité pour la maintenance. | Exige des conditions strictes pour l’accessibilité des installations et la maintenance (espace autour des équipements, hauteur des interrupteurs). |
| Mise en conformité des installations existantes | La mise à jour des installations existantes n’est pas spécifiée. | La norme propose des règles détaillées pour la mise en conformité des installations existantes. |
| Protection contre les risques externes (sismiques, inondations) | Pas de règles spécifiques pour les risques externes. | Précise les protections contre les risques externes comme les séismes et les inondations, avec des prescriptions pour la fixation des équipements. |
| Sécurité des installations en milieu professionnel (zones industrielles, laboratoires) | Abordée de manière générale, sans détails pour les environnements à haut risque. | Des prescriptions spécifiques pour les zones ATEX, les hôpitaux, et les environnements industriels et sensibles. |
| Qualité de l'alimentation électrique | La norme ne spécifie pas la qualité de l’alimentation ou la continuité du service. | Intègre des exigences pour garantir la continuité de l’alimentation, avec l’utilisation d'onduleurs et groupes électrogènes dans les zones critiques. |
| Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques | Aucune règle spécifique pour l’installation des bornes de recharge. | Des exigences strictes pour l’installation des bornes de recharge pour véhicules électriques. |
| Gestion des réseaux de communication (réseaux de données) | Aucune mention des réseaux de communication dans les installations. | Fournit des règles pour l’intégration des réseaux de communication, y compris les câblages structurés et la séparation des câbles d’alimentation et de données. |
| Exigences pour les installations dans des zones sensibles | Pas de règles spécifiques pour les installations dans des zones sensibles (salles blanches, hôpitaux). | Des prescriptions détaillées pour les installations dans des environnements sensibles, y compris des exigences sur la mise à la terre et les protections différentielles. |

| Critères supplémentaires | NS 01-001 (2009) | NF C 15-100 A5 (2015) |
| --- | --- | --- |
| Exigences pour l'éclairage d'urgence | Mentionné de manière générale, sans exigences détaillées sur les types de dispositifs. | Imposition d'exigences détaillées pour l'éclairage d'urgence, durée, et batteries. |
| Qualité de la mise à la terre pour les installations spécifiques | La mise à la terre est obligatoire, mais les exigences ne sont pas strictes pour les installations spécifiques. | Spécifications détaillées pour la mise à la terre dans des environnements à risque (zones humides, ATEX, etc.). |
| Gestion de la charge et optimisation énergétique | L’optimisation énergétique n’est pas un sujet prioritaire. | Prend en compte l’optimisation de la gestion de l'énergie, compatible avec les bâtiments intelligents. |
| Règles pour les installations temporaires | Abordée de manière générale sans prescriptions strictes. | Détaille les prescriptions pour les installations temporaires (événements, chantiers). |
| Mise à jour des équipements électriques | Peu d'indications sur la mise à jour des installations existantes. | Exige la mise à jour des équipements pour être conformes aux nouvelles normes en cas de modifications. |
| Protocole de tests et de vérification des installations | Vérifications générales pour la sécurité, sans protocoles spécifiques. | Tests détaillés et protocoles de vérification avant mise en service (isolement, mise à la terre, etc.). |
| Règles de câblage pour les installations complexes | Prescriptions adaptées à des bâtiments simples, non détaillées pour les installations complexes. | Détails sur le câblage dans les installations complexes, comme les bâtiments de grande hauteur. |
| Spécifications pour les équipements de protection individuels (EPI) dans les installations à haut risque | Mention générale des EPI, sans prescriptions pour des installations spécifiques à haut risque. | Exige des EPI spécifiques pour les installations à haut risque (zones industrielles, ATEX). |
| Exigences de certification pour les équipements et matériaux utilisés | Recommandations pour des matériaux locaux homologués, sans certification systématique. | Exigences de certification pour tous les équipements avec marquage CE, conforme aux normes européennes. |
| Durabilité et résistance des équipements aux conditions climatiques extrêmes | Abordée pour les zones sensibles, mais pas systématique. | Prescriptions pour la résistance aux conditions climatiques extrêmes (fortes chaleurs, humidité, froid). |

Voici les détails supplémentaires sous forme de tableau, comparant les normes NS 01-001 (2009) et NF C 15-100 A5 (2015) :

| Critères supplémentaires | NS 01-001 (2009) | NF C 15-100 A5 (2015) |
| --- | --- | --- |
| Normes pour les installations dans les milieux marins et aquatiques | Abordées de manière générale sans détails spécifiques sur la protection contre la corrosion ou les exigences particulières pour ces zones. | Spécifications pour les installations dans les environnements marins et aquatiques (ports, piscines), y compris les protections renforcées contre la corrosion. |
| Précautions pour l’installation dans des environnements sensibles à la température | Pas de prescriptions détaillées concernant la résistance à la chaleur ou au froid. | Précise des exigences pour les installations dans des environnements à températures extrêmes (zones froides, chaudes). |
| Exigences spécifiques pour les installations dans les établissements de santé | Mentionnées de manière générale sans prescriptions détaillées concernant les dispositifs médicaux et systèmes critiques. | Exigences strictes pour les installations dans les établissements de santé, y compris les systèmes critiques et les circuits médicaux. |
| Intégration des systèmes de production d'énergie décentralisée | Peu d'exigences pour les systèmes photovoltaïques ou éoliens. | Spécifie des règles pour l'intégration des systèmes photovoltaïques, y compris la protection contre les surtensions et le raccordement au réseau. |
| Précautions en matière de bruit et de perturbations électromagnétiques | Pas de règles spécifiques abordées pour les perturbations électromagnétiques. | Mesures pour minimiser les perturbations électromagnétiques et le bruit des équipements électriques, notamment dans les environnements sensibles (installations médicales). |
| Gestion des équipements de chauffage électrique | Pas de prescriptions spécifiques pour les équipements de chauffage électrique. | Imposition de règles pour les équipements de chauffage électrique, incluant les dispositifs de sécurité et la gestion de la température. |
| Règles concernant les installations dans les lieux de grande affluence (ERP) | Abordées de manière générale sans prescriptions spécifiques pour ces environnements. | Règles strictes pour les installations dans les ERP, incluant la sécurité incendie, l'accessibilité et la continuité de l’alimentation électrique. |
| Considérations liées à l'impact environnemental des installations | Ne traite pas directement de l'impact environnemental des installations. | Mise en avant de l'efficacité énergétique des installations et de l'impact environnemental, avec des prescriptions pour minimiser la consommation d'énergie. |
| Recommandations pour les installations à distance ou isolées | Abordées de manière générale sans spécifications détaillées. | Prescriptions pour les installations dans les zones isolées ou à distance, y compris des solutions d'approvisionnement énergétique fiable. |
| Règles concernant les systèmes de ventilation et de climatisation | Pas de prescriptions détaillées concernant les systèmes de ventilation ou de climatisation. | Exigences pour l'installation des systèmes de ventilation et de climatisation, y compris la sécurité, les protections et les circuits dédiés. |

Ce tableau présente une vue d'ensemble des détails supplémentaires concernant des domaines comme la production d'énergie décentralisée, les environnements spécifiques, la gestion des perturbations électromagnétiques, et plus encore.

| Critères supplémentaires | NS 01-001 (2009) | NF C 15-100 A5 (2015) |
| --- | --- | --- |
| Protection des installations contre les incendies électriques | Abordée de manière générale, sans prescriptions spécifiques sur les matériaux ignifuges. | Exige l’utilisation de matériaux ignifuges et des dispositifs de protection contre les incendies. |
| Règles pour les installations dans les environnements sous haute tension | Non couvert par la norme, se concentre sur les installations basse tension. | Inclut des prescriptions pour les zones où les installations basse et haute tension se rencontrent. |
| Surveillance et gestion des risques électriques à distance | Pas de mention de la gestion à distance des risques électriques. | Permet l'intégration de systèmes de gestion à distance pour surveiller les risques électriques. |
| Exigences relatives à la mise en conformité des installations dans les bâtiments historiques | Ne traite pas des installations dans les bâtiments historiques. | Spécifie des règles pour la mise à jour des installations dans les bâtiments historiques tout en respectant les contraintes patrimoniales. |
| Protection des installations dans les environnements marins et aquatiques | Abordée de manière générale, sans détails sur la protection contre la corrosion. | Spécifie les protections contre la corrosion et les exigences particulières pour les environnements marins ou aquatiques. |
| Précautions pour l’installation dans des environnements sensibles à la température | Pas de prescriptions détaillées pour les installations dans des environnements à température extrême. | Précise les exigences pour les installations dans des environnements à haute ou basse température. |
| Exigences spécifiques pour les installations de santé (hôpitaux, laboratoires) | Mentionnées de manière générale, sans prescriptions détaillées pour les circuits critiques. | Exige des règles strictes pour les installations médicales et les circuits critiques dans les hôpitaux. |
| Intégration des systèmes de production d'énergie décentralisée | Peu d'indications sur les systèmes photovoltaïques ou éoliens. | Règles détaillées pour l'intégration des panneaux photovoltaïques et autres sources d'énergie renouvelable. |
| Précautions en matière de bruit et de perturbations électromagnétiques | Ne traite pas des perturbations électromagnétiques ou du bruit des équipements. | Inclut des mesures pour limiter les perturbations électromagnétiques et le bruit des équipements dans des environnements sensibles. |
| Gestion des équipements de chauffage électrique | Pas de règles spécifiques pour les équipements de chauffage. | Précise les dispositifs de sécurité pour les équipements de chauffage électrique et leur gestion. |
| Règles concernant les installations dans les lieux de grande affluence (ERP) | Abordées de manière générale, sans spécifications détaillées. | Spécifie des règles strictes pour les installations dans les établissements recevant du public (ERP). |
| Considérations liées à l'impact environnemental des installations | Ne mentionne pas directement l'impact environnemental des installations. | Mette l'accent sur l'efficacité énergétique et la réduction de l'empreinte carbone des installations électriques. |
| Recommandations pour les installations dans des zones isolées | Abordées de manière générale sans spécifications détaillées. | Prescriptions pour garantir l'approvisionnement énergétique fiable dans les zones isolées, sans réseau électrique central. |
| Règles concernant les systèmes de ventilation et de climatisation | Pas de prescriptions détaillées concernant les systèmes de ventilation. | Exige des prescriptions spécifiques pour l’installation de systèmes de ventilation et de climatisation. |

Voici les détails supplémentaires sous forme de tableau, comparant les normes NS 01-001 (2009) et NF C 15-100 A5 (2015) :

| Critères supplémentaires | NS 01-001 (2009) | NF C 15-100 A5 (2015) |
| --- | --- | --- |
| Règles pour l’installation dans les zones à haute densité (zones urbaines) | Abordées de manière générale sans prescriptions détaillées. | Spécifie des règles adaptées aux zones urbaines à haute densité (gestion des câblages, sécurité). |
| Considérations pour l’installation dans les zones de froid extrême | Pas de prescriptions détaillées pour ces installations. | Précise des exigences pour les installations dans des environnements de froid extrême (matériaux résistants). |
| Précautions pour les installations en milieu industriel avec atmosphères dangereuses (zones ATEX) | Abordées de manière générale, sans règles spécifiques. | Imposes des prescriptions strictes pour les installations ATEX, y compris des équipements antidéflagrants. |
| Règles pour les installations dans les tunnels et infrastructures souterraines | Abordées de manière générale sans spécifications détaillées. | Spécifie des règles pour les installations dans les tunnels, incluant la gestion des risques électriques. |
| Précautions pour les installations en zones de risques chimiques | Abordées de manière générale, sans prescriptions spécifiques. | Spécifie des règles pour les installations dans les zones chimiques (mise à la terre, matériaux résistants). |
| Gestion de la charge et optimisation énergétique | L’optimisation énergétique n’est pas un sujet prioritaire. | Prend en compte la gestion de la charge électrique et l’optimisation de la consommation d’énergie. |
| Règles pour les installations dans les lieux de grande affluence (ERP) | Abordées de manière générale, sans spécifications détaillées. | Spécifie des règles strictes pour les installations dans les ERP, incluant la sécurité incendie et l’accessibilité. |
| Considérations liées à l'impact environnemental des installations | Ne mentionne pas directement l'impact environnemental des installations. | Met l'accent sur l'efficacité énergétique et l'impact environnemental des installations électriques. |
| Recommandations pour les installations dans des zones isolées | Abordées de manière générale sans spécifications détaillées. | Prescriptions pour garantir l'approvisionnement énergétique fiable dans les zones isolées sans réseau central. |
| Règles concernant les systèmes de ventilation et de climatisation | Pas de prescriptions détaillées concernant les systèmes de ventilation. | Exige des prescriptions spécifiques pour l’installation des systèmes de ventilation et de climatisation (sécurité, circuits dédiés). |

| Critères supplémentaires | NS 01-001 (2009) | NF C 15-100 A5 (2015) |
| --- | --- | --- |
| Règles pour l’installation dans les bâtiments intelligents | Ne traite pas des installations domotiques. | Prend en compte l'intégration des systèmes domotiques pour la gestion de l'énergie et des équipements. |
| Règles pour les installations dans des environnements médicaux | Abordées de manière générale, sans prescriptions spécifiques pour les circuits critiques. | Exige des prescriptions détaillées pour les installations dans les établissements médicaux, y compris les circuits critiques. |
| Précautions pour les installations en milieux exposés aux vibrations | Aucune règle spécifique. | Imposes des dispositifs de fixation renforcée pour les équipements dans les zones soumises à des vibrations fortes. |
| Intégration de la gestion de l'alimentation dans les bâtiments commerciaux et industriels | Pas de règles spécifiques. | Gestion de la charge et optimisation de la consommation d'énergie dans les grandes installations. |
| Exigences pour la gestion de l'énergie dans les parkings souterrains et les infrastructures de transport | Non couvert par la norme. | Spécifications pour les installations dans les parkings souterrains et infrastructures de transport. |
| Précautions pour les installations dans des zones exposées à des risques naturels | Non spécifié. | Intègre des règles pour les installations dans des zones à risques naturels comme les inondations. |
| Règles pour l'alimentation et la gestion de l'énergie dans les zones résidentielles | Légères prescriptions pour l'alimentation de base. | Propose des solutions pour l'optimisation énergétique dans les zones résidentielles, avec systèmes de contrôle. |
| Intégration des systèmes de stockage d'énergie | Aucune mention des systèmes de stockage. | Prend en compte l'intégration des systèmes de stockage d'énergie (batteries). |
| Normes spécifiques pour les installations dans les bâtiments publics | Pas spécifié. | Règles détaillées pour les installations dans les bâtiments publics (écoles, administrations). |
| Règles pour les installations dans les sites de production d’énergie | Non couvert. | Spécifications pour les installations dans les sites de production d'énergie, y compris les centrales électriques. |

| Critères supplémentaires | NS 01-001 (2009) | NF C 15-100 A5 (2015) |
| --- | --- | --- |
| Règles concernant les installations dans les bâtiments intelligents | Ne traite pas des installations domotiques. | Intègre les systèmes domotiques pour la gestion de l'énergie et des équipements. |
| Règles pour les installations dans des environnements médicaux | Abordées de manière générale, sans prescriptions spécifiques. | Exige des prescriptions détaillées pour les installations dans les établissements médicaux. |
| Précautions pour les installations en milieux exposés aux vibrations | Aucune règle spécifique. | Imposes des dispositifs de fixation renforcée pour les équipements dans les zones soumises à des vibrations fortes. |
| Intégration de la gestion de l'alimentation dans les bâtiments commerciaux et industriels | Pas de règles spécifiques. | Gestion de la charge et optimisation de la consommation d'énergie dans les grandes installations. |
| Exigences pour la gestion de l'énergie dans les parkings souterrains et les infrastructures de transport | Non couvert par la norme. | Spécifications pour les installations dans les parkings souterrains et infrastructures de transport. |
| Précautions pour les installations dans des zones exposées à des risques naturels | Non spécifié. | Intègre des règles pour les installations dans des zones à risques naturels comme les inondations. |
| Règles pour l'alimentation et la gestion de l'énergie dans les zones résidentielles | Légères prescriptions pour l'alimentation de base. | Propose des solutions pour l'optimisation énergétique dans les zones résidentielles, avec systèmes de contrôle. |
| Intégration des systèmes de stockage d'énergie | Aucune mention des systèmes de stockage. | Prend en compte l'intégration des systèmes de stockage d'énergie (batteries). |
| Normes spécifiques pour les installations dans les bâtiments publics | Pas spécifié. | Règles détaillées pour les installations dans les bâtiments publics (écoles, administrations). |
| Règles pour les installations dans les sites de production d’énergie | Non couvert. | Spécifications pour les installations dans les sites de production d'énergie, y compris les centrales électriques. |

| Critères supplémentaires | NS 01-001 (2009) | NF C 15-100 A5 (2015) |
| --- | --- | --- |
| Gestion des déchets électriques (équipements hors d'usage) | Pas abordé. | Implique la gestion et le recyclage des équipements électriques hors d’usage. |
| Règles pour l’alimentation en énergie des systèmes de communication d'urgence | Non spécifié. | Spécifie l’alimentation de secours pour les systèmes de communication d’urgence. |
| Systèmes de détection incendie dans les installations complexes | Pas de prescription spécifique. | Exige des systèmes de détection incendie adaptés aux installations complexes. |
| Règles pour l’installation des bornes de recharge pour véhicules électriques dans les espaces publics | Pas spécifié. | Précise les règles pour l’installation de bornes de recharge dans les espaces publics. |
| Gestion des risques liés aux systèmes solaires intégrés dans les bâtiments | Non couvert. | Prend en compte les risques liés à l’intégration de systèmes solaires dans les bâtiments. |
| Considérations sur les réseaux d'alimentation de secours pour les événements en extérieur | Non couvert. | Fournit des prescriptions pour l’alimentation de secours dans les événements extérieurs. |
| Normes de sécurité pour les installations en environnement à haute densité électromagnétique | Non spécifié. | Spécifie des règles pour les environnements à haute densité électromagnétique. |
| Accessibilité des installations électriques dans les bâtiments publics et privés | Pas spécifié. | Implique des prescriptions pour l’accessibilité des installations électriques pour PMR. |
| Spécifications pour les installations dans les zones à haut risque de criminalité | Non couvert. | Précise les mesures de sécurité pour les installations dans les zones à haut risque de criminalité. |
| Normes relatives à l'entretien et la maintenance des installations électriques | Pas couvert. | Spécifie des protocoles pour l'entretien et la maintenance des installations électriques. |

| Critères supplémentaires | NS 01-001 (2009) | NF C 15-100 A5 (2015) |
| --- | --- | --- |
| Gestion des déchets électriques (équipements hors d'usage) | Pas abordé. | Implique la gestion et le recyclage des équipements électriques hors d’usage. |
| Règles pour l’alimentation en énergie des systèmes de communication d'urgence | Non spécifié. | Spécifie l’alimentation de secours pour les systèmes de communication d’urgence. |
| Systèmes de détection incendie dans les installations complexes | Pas de prescription spécifique. | Exige des systèmes de détection incendie adaptés aux installations complexes. |
| Règles pour l’installation des bornes de recharge pour véhicules électriques dans les espaces publics | Pas spécifié. | Précise les règles pour l’installation de bornes de recharge dans les espaces publics. |
| Gestion des risques liés aux systèmes solaires intégrés dans les bâtiments | Non couvert. | Prend en compte les risques liés à l’intégration de systèmes solaires dans les bâtiments. |
| Considérations sur les réseaux d'alimentation de secours pour les événements en extérieur | Non couvert. | Fournit des prescriptions pour l’alimentation de secours dans les événements extérieurs. |
| Normes de sécurité pour les installations en environnement à haute densité électromagnétique | Non spécifié. | Spécifie des règles pour les environnements à haute densité électromagnétique. |
| Accessibilité des installations électriques dans les bâtiments publics et privés | Pas spécifié. | Implique des prescriptions pour l’accessibilité des installations électriques pour PMR. |
| Spécifications pour les installations dans les zones à haut risque de criminalité | Non couvert. | Précise les mesures de sécurité pour les installations dans les zones à haut risque de criminalité. |
| Normes relatives à l'entretien et la maintenance des installations électriques | Pas couvert. | Spécifie des protocoles pour l'entretien et la maintenance des installations électriques. |